# 3. Equipements de l’Unité de Recherche :

- DR-X PRO-MPD (évolutif et modulable) - Philips

Options :

- Monochromateur Fentes programmables

- Bases de données ICDD, JCPDS

- Logiciels spécifiques pour analyse cristallographique, identification des phases

- Analyse réflectomètrique

- Détecteur accélérateur

- Chambre à haute T°C, 1600.

- Analyse de Couches minces

- Mesure de réflectivité

- Mesure de rugosité : surface, interface

- Ensemble de spectrométrie de Fluorescence - Philips Séquentiel PW2 avec options :

- Solide, poudre, liquide, Balayage hélium. Analyseurs(C, B, N.

- Matériels de préparation des échantillons (perleuse, broyeur et presse)

- STA 409 PC : ATD ; ATG ; DSC (1500°C) - Netsch

- Dilatomètre : 1600 °C- Netsch

- Rhéomètre AR 2000 avec option haute température (550°C) Pour polymères

- Viscosimètre FANN-35 pour fluides de forage

- Viscosimètre, VT-550

- Absorption atomique : Options : Flamme, four et hydrure

- Granulomètre à Laser

- Zêtamètre (Zétasizer 2000)

- Spectromètre (UV, Vis, λ)

- Pulvérisateur R.F, 13.56 MHz

- Pulvérisateur D.C

- Melt - spenning pour verre métallique.

- Machine d’essais universelle 250 kN - Zwick avec options :

- Chambre de température 900°C,

- Extensomètre digital et mécanique,

- Machine de fatigue Vibrophore HFP-150 kN – Zwick Roll

- Machines d’essai universelle 10 kN - Zwick

- Machines d’essai universelle 2,5 kN - Zwick

- Machine d’essai de compression-Flexion 3000kN Toni-Technic

- Microduromètre

- Duromètre

- Appareil de vieillissement accéléré

- pH-mètre / Ionomètre

- Sonomètre

- Homogénéisateur

- Malaxeur

- Sonomètre numérique

- Appareil de mesure de retrait

- Appareil d’électrolyse

- Hygromètre digital

- Tensiomètre Dunouy

- Densimètre automatique

- Maniabilimètre

- Pompe à vide

- -Tarière de Presler

- 04 Fours de fusion de 900 à 1800 °C dont :

- 02 à Atmosphère contrôlée

- 02 à Régime contrôlé

- 04 Etuves dont 02 programmables

- 04 Bains ultrasons

- Etuve sous vide

- Four tubulaire

- Desktop dipcoeter pour dépôt de couches minces par sol-gel

- Module de pilotage PASCAL avec fibre optique

- Potentiostat galvanostat : dépôt couches minces par électrochimie

- pH-mètre 827 avec électrode de PH

- Appareil de recherche des défauts internes par ultrasons (Epoch 600)

- Four à haute température à 1600C .HTCT 08/16

- Thermo hygromètre avec deux sondes externes

- Thermo PT1000

- Bain Thermostaté pour viscosimètre

- UHPLC phase liquide (Chromatographie)